南京旅游职业学院F、H、旅苑学生公寓更换阳台灯源、开关和室内插座

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2022016

原公告的采购项目名称：南京旅游职业学院F、H、旅苑学生公寓更换阳台灯源、开关和室内插座项目

首次公告日期：2022年5月24日

二、更正信息

更正事项：招标公告、招标文件

更正内容：

1.将本项目招标公告中二、采购项目简要说明（一）项目概况：

“预计更换阳台灯源（LED吸顶灯、18W)410盏，阳台灯源开关410个（单控单开168个、单控双开232个、单控三开10个），室内插座2685个（三孔插座424个、五孔插座2261个）。”

更正为：“预计更换阳台灯源（LED吸顶灯、18W)410盏，阳台灯源开关410个（单控双开232个、单控三开178个），室内插座2685个（三孔插座424个、五孔插座2261个）。”

2.将本项目招标文件第三章评标方法和定标原则（三）评分因素及分值中评审标准，技术评分条款的第2.3：

“评委根据供应商产品品牌、样品（LED吸顶灯、单控开关（单控单开、双开、三开）、五孔插座和三孔插座）进行打分”

更正为：“评委根据供应商产品品牌、样品（LED吸顶灯、单控开关（单控双开、三开）、五孔插座和三孔插座）进行打分”

3.将本项目招标文件第三章评标方法和定标原则（四）关于样品：

“提供相应的LED吸顶灯、开关（单控单开、双开、三开）、五孔插座和三孔插座各一个，详见第四章项目说明。”

更正为：“提供相应的LED吸顶灯、开关（单控双开、三开）、五孔插座和三孔插座各一个，详见第四章项目说明。”

4.将本项目招标文件第四章学生公寓更换灯源、开关和插座施工项目说明中二、项目概况：

“预计更换阳台灯源（LED吸顶灯、18W)410盏，阳台灯源开关410个（单控单开168个、单控双开232个、单控三开10个），室内插座2685个（三孔插座424个、五孔插座2261个）。”

更正为：“预计更换阳台灯源（LED吸顶灯、18W)410盏，阳台灯源开关410个（单控双开232个、单控三开178个），室内插座2685个（三孔插座424个、五孔插座2261个）。”

5.将本项目招标文件第四章学生公寓更换灯源、开关和插座施工项目说明中三、施工方案：

“阳台灯源对应的开关按照原有开关类型分别更换为单控单开、单控双开和单控三开，颜色为象白牙。”

更正为：“阳台灯源对应的开关按照原有开关类型分别更换为单控双开和单控三开，颜色为象白牙。”

6.将本项目招标文件第四章学生公寓更换灯源、开关和插座施工项目说明中四、采购货物清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 色温 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 开关 | 单控单开 | 168 | 象牙白 | F栋学生公寓阳台灯源开关 |
| 3 | 开关 | 单控双开 | 232 | 象牙白 | H/旅苑学生公寓阳台灯源开关 |
| 4 | 开关 | 单控三开 | 10 | 象牙白 | 旅苑学生公寓阳台灯源开关 |

更正为：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 色温 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 开关 | 单控双开 | 232 | 象牙白 | H/旅苑学生公寓阳台灯源开关 |
| 4 | 开关 | 单控三开 | 178 | 象牙白 | 旅苑学生公寓阳台灯源开关 |

7.将本项目招标公告中五、投标文件接收信息：

“（一）投标文件接收时间：2022年6月14日14:00-14:30（北京时间）

（二）投标文件接收截止时间：2022年6月14日14:30（北京时间）”

更正为：

“（一）投标文件接收时间：2022年6月20日14:00-14:30（北京时间）

（二）投标文件接收截止时间：2022年6月20日14:30（北京时间）”

8. 将本项目招标公告中六、开标有关信息：

“（一）开标时间：2022年6月14日14:30（北京时间）”

更正为：“（一）开标时间：2022年6月20日14:30（北京时间）”

更正日期：2022年6月2日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：南京旅游职业学院

地    址：南京市江宁区月华西路1号，资产管理处（招标中心）

联 系 人：林老师

电    话：025-58096891

项目答疑人：申老师

电话：025-58096859

资产管理处（招标中心）

2022年6月2日